## NO2
|  | Istruzione Operativa RR TEM VI/08 QA/QC |  |  | Istruzione operativa: IO.SNPA.9
Mod. IO.SNPA.9.01
Revisione: 00
|  | Calcolo incertezza di misura |  |  | Data emissione:
Pag. 1 DI 1
1. Dati identificativi dell'analizzatore
Identificativo analizzatore |  |  |  | Ubicato presso la stazione di:
Verifica dell'incertezza della misura di: |  |  | NO2 | Stazione |  |  | Parte di precalcolo per la deriva a lungo termine
2. Inserimento valori strumentali
Sistema di calibrazione | Span di riferimento (Cs): |  | Ripetibilità |  |  |  |  | Zero |  | Span |  | Deriva lungo termine |  |  | TAP
|  |  |  | Zero | Span |  |  | Ciniziale | Cfinale | Ciniziale | Cfinale | Dz | Ds | Dl,s^2 | Bombola
Bombola | 500 |  | 1 | 0.3 | 510 |  | 1° Deriva | 0.521 | 0.338 | 295.792 | 295.946 | -0.183 | 0.11387 | 0.012967 | B. Bassa Conc.
Valore limite orario (lh) | Valore limite annuale (la) |  | 2 | 0.8 | 510 |  | 2° Deriva | 0.292 | 0.042 | 316.079 | 316.038 | -0.25 | 0.066131 | 0.0043733
|  |  | 3 | 1 | 510 |  | 3° Deriva | -0.513 | -0.525 | 313.483 | 313.917 | -0.012 | 0.14208 | 0.020186
104 | 21 |  | 4 | 0.1 | 511 |  | 4° Deriva | -0.471 | -0.038 | 288.042 | 287.433 | 0.433 | 0.36252 | 0.13142
Numero di valori orari validi | Numero di regolazioni |  | 5 | 0.4 | 510 |  | 5° Deriva | -0.2 | -0.225 | 293.971 | 293.371 | -0.025 | 0.196 | 0.038415
|  |  | 6 | 0.1 | 507 |  | 6° Deriva | -0.2 | -0.596 | 293.8 | 293.946 | -0.396 | 0.18439 | 0.033999
7884 | 6 |  | 7 | 0.3 | 511 |  | 7° Deriva
Fatt. di linearità massimo - rc,rel max | Efficienza del convertitore (%) |  | 8 | 0.3 | 508 |  | 8° Deriva
|  |  | 9 | 0.3 | 510 |  | 9° Deriva
4 | 98 |  | 10 | 0.8 | 510 |  | 10° Deriva
Incertezza gas calibrazione (%) | Incertezza diluitore (%) |  | 11 | 0.9 | 510 |  | 11° Deriva
|  |  | 12 | 0.3 | 510 |  | 12° Deriva
3 | 2 |  | 13 | 0.1 | 510 |  | 13° Deriva
numero di misure nell'ora (m) | Averaging effect |  | 14 | 0.1 | 510 |  | 14° Deriva
|  |  | 15 | 0.2 | 511 |  | 15° Deriva
11.1801 | 4.5 |  | 16 | 0.5 | 511 |  | 16° Deriva
t rise | t fall |  | 17 | 0.6 | 515 |  | 17° Deriva
|  |  | 18 | 0.78 | 511 |  | 18° Deriva
80 | 81 |  | 19 | 0.3 | 511 |  | 19° Deriva
P1(ugp) | P2 (ugp) |  | 20 | 0.3 | 511 |  | 20° Deriva
21° Deriva
80 | 110 | [5 empty] | 22° Deriva
T1(ugt) | T2(ugt) | [5 empty] | 23° Deriva
24° Deriva
273 | 303 | [5 empty] | 25° Deriva
T1(ust) | T2(ust) | [5 empty] | 26° Deriva
27° Deriva
273 | 303 | [5 empty] | 28° Deriva
V1(uV) | V2(uV) | [5 empty] | 29° Deriva
30° Deriva
210 | 240 | [5 empty] | 31° Deriva
32° Deriva
3. Calcolo incertezze parziali |  | upi | Fattori per il calcolo incertezza |  | Valore limite orario | Valore limite annuale | n. regolaz. | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.433 |  | 0.023225
Ripetibilità di zero |  | urz | 0.28863 |  | 0.086322 | 0.00097219
Ripetibilità di span |  | urs | 1.4965 |  | 0.093092 | 0.0002117
Mancata linearità |  | ul | 4 |  | 2.4018 | 0.48497
Variazione di pressione |  | ugp | 0.1 |  | 0.36027 | 0.072746
Variazione di temperatura dell'aria |  | ugt | 0.1 |  | 0.36027 | 0.072746
Variazione di temperatura ambiente |  | ust | 0.25 |  | 0.90067 | 0.18187
Variazione di voltaggio elettrico |  | uV | 0.012 |  | 0.043232 | 0.0087295
Averaging effect |  | uAV | 4.5 |  | 2.702 | 0.5456
Deriva di lungo termine di zero |  | udlz | -0.072167 |  | -0.041665 | 0.20412
Deriva di lungo termine di span |  | udls | 0.1775 |  | 0.10658 | 0.0048772
Gas di calibrazione |  | ucg | 3.6056 |  | 1.8749 | 0.37858
Efficienza del convertitore (NO2) |  | uEC | 0.02 |  | 2.08 | 0.42
Incertezza composta (nmol/mol) |  | uc |  |  | 4.6935 | 0.96852
Incertezza estesa (nmol/mol) |  | Uc |  |  | 9.387 | 1.937
Incertezza estesa relativa (%) |  | Uc,rel |  |  | 9.026 | 9.224
Incertezza di riferimento (%) |  | Urif |  |  | 15 | 15
Esito |  |  |  |  | positivo | positivo
| Data di compilazione |  |  | Operatore

## O3
|  | Istruzione Operativa RR TEM VI/08 QA/QC |  |  |  | Istruzione operativa: IO.SNPA.9
Mod. IO.SNPA.9.01
Revisione: 00
|  | Calcolo incertezza di misura |  |  |  | Data emissione:
Pag. 1 DI 1
1. Dati identificativi dell'analizzatore
Identificativo analizzatore |  |  |  | Ubicato presso la stazione di:
Verifica dell'incertezza della misura di: |  |  | O3 | RRQA - Sede di
2. Inserimento valori strumentali
Sistema di calibrazione | Span di riferimento (Ct): |  | Ripetibilità |  |  | Deriva lungo termine
|  |  |  | Zero | Span |  | Zero | Span
Fotometro | 180 |  | 1 | 1.1 | 149.8 | Ciniziale | 1.183 | 150.863
Soglia di allarme (lh) | Valore limite 8h (lh) |  | 2 | 1.1 | 149.7 | Cfinale | 1.096 | 150.975
|  |  | 3 | 1.1 | 149.5
120 | 60 |  | 4 | 1.1 | 149.5
Numero di valori orari validi |  |  | 5 | 1.1 | 149.3
|  |  | 6 | 1.1 | 149.3
7884 |  |  | 7 | 1 | 149.5
Fatt. di linearità massimo - rc,rel max |  |  | 8 | 1 | 149.4
|  |  | 9 | 0.9 | 149.3
0.49 |  |  | 10 | 1 | 149.6
Incertezza fotometro (%) |  |  | 11 | 1 | 149.6
|  |  | 12 | 1.3 | 149.6
3 |  |  | 13 | 1.3 | 149.6
numero di misure nell'ora (m) |  |  | 14 | 1 | 149.8
|  |  | 15 | 1.1 | 149.8
11.0429 |  |  | 16 | 1.1 | 149.5
t rise | t fall |  | 17 | 1.3 | 149.3
|  |  | 18 | 1.3 | 149.1
80 | 83 |  | 19 | 1.5 | 149.1
P1(ugp) | P2 (ugp) |  | 20 | 1.5 | 149.2
80 | 110
T1(ugt) | T2(ugt)
273 | 313
T1(ust) | T2(ust)
273 | 313
V1(uV) | V2(uV)
210 | 240
3. Calcolo incertezze parziali |  | upi | Fattori per il calcolo incertezza |  | Soglia informazione |  | Valore limite 8h
Ripetibilità di zero |  | urz | 0.16694 |  | 0.050236 |  | 0.068152
Ripetibilità di span |  | urs | 0.21975 |  | 0.044085 |  | 0.0089988
Mancata linearità |  | ul | 0.49 |  | 0.33948 |  | 0.16974
Variazione di pressione |  | ugp | 0.05 |  | 0.57735 |  | 0.28868
Variazione di temperatura dell'aria |  | ugt | 0.02 |  | 0.30792 |  | 0.15396
Variazione di temperatura ambiente |  | ust | 0.15 |  | 2.3094 |  | 1.1547
Variazione di voltaggio elettrico |  | uV | 0.02 |  | 0.23094 |  | 0.11547
Averaging effect |  | uAV | 4.5 |  | 3.1177 |  | 1.5588
Deriva di lungo termine di zero |  | udlz | -0.087 |  | -0.050229
Deriva di lungo termine di span |  | udls | 0.13181 |  | 0.091321 |  | 0.04566
Gas di calibrazione |  | ucg | 3 |  | 1.8 |  | 0.9
Incertezza composta (nmol/mol) |  | uc |  |  | 4.348 |  | 3.4669
Incertezza estesa (nmol/mol) |  | Uc |  |  | 8.6961 |  | 6.9338
Incertezza estesa relativa (%) |  | Uc,rel |  |  | 7.2467 |  | 11.5563
Incertezza di riferimento (%) |  | Urif |  |  | 15 |  | 15
Esito |  |  |  |  | positivo |  | positivo
| Data di compilazione |  |  | RP-RRQA